Simple Reads Report

Collection Time: 2020-01-24 03:00:25
Software Version: 3.00(182)
Instrument      : Cary 50

Read     Abs     nm   
______________________
Zero  (0,1382)  360,0 
  1    0,1780   360,0 
Zero  (0,1252)  380,0 
  2    0,2600   380,0 
Zero  (0,1170)  400,0 
  3    0,2633   400,0 
Zero  (0,1214)  420,0 
  4    0,2642   420,0 
Zero  (0,1230)  440,0 
  5    0,2906   440,0 
Zero  (0,1213)  460,0 
  6    0,2762   460,0 
Zero  (0,1097)  480,0 
  7    0,2454   480,0 
Zero  (0,1111)  500,0 
  8    0,2489   500,0 
Zero  (0,1070)  520,0 
  9    0,3303   520,0 
Zero  (0,0947)  540,0 
 10    0,5205   540,0 
Zero  (0,0942)  560,0 
 11    0,7691   560,0 
Zero  (0,0990)  580,0 
 12    1,2285   580,0 
Zero  (0,1020)  600,0 
 13    1,2653   600,0 
Zero  (0,1031)  620,0 
 14    0,3145   620,0 
Zero  (0,1030)  640,0 
 15    0,0433   640,0 
Zero  (0,1039)  660,0 
 16    0,0065   660,0