Simple Reads Report

Collection Time: 2020-01-24 21:03:02
Software Version: 3.00(182)
Instrument      : Cary 50

Read     Abs      nm   
_______________________
Zero   (0,1008)  591,0 
  1     0,0751   591,0 
  2     0,1558   591,0 
  3     0,2787   591,0 
  4     0,5735   591,0 
  5     1,0267   591,0 
  6     1,6048   591,0 
  7     0,3921   591,0 
  8     0,5372   591,0