Simple Reads Report

Collection Time: 2020-01-29 02:36:23
Software Version: 3.00(182)
Instrument      : Cary 50

Read     Abs      nm   
_______________________
Zero   (0,1036)  592,0 
  1     0,0781   592,0 
  2     0,1543   592,0 
  3     0,2936   592,0 
  4     0,5756   592,0 
  5     1,0727   592,0 
  6     1,6500   592,0 
  7     0,4569   592,0 
  8     0,5454   592,0